VEGA 3D

Технические характеристики

| Точность | 1 мм на 5 м |
| --- | --- |
| Самовыравнивание | ±4º |
| Компенсатор | Маятниковый |
| Тип лазера | Красный, 635 нм |
| Класс лазера | Класс 2 |
| Питание Батареи или аккумуляторы* | тип АА, 4 шт |
| Диапазон работы без приемника | 20 м |
| Диапазон работы с приемником | 60 м |
| Время работы | Более 5 ч (все плоскости включены) |
| Рабочая температура | от -10ºC до +50ºC |
| Защита | от воздействия от воды и пыти IP54 (брызго и пылезащитное исполнение) |
| Размеры | 162 x 79 x 127 мм |
| Вес | 0,8 кг (с батареями) |